Приложение № 2.1.

к  договору аренды

№  _______ от _________2010г.

| Утверждаю Глава Зарубинского городского поселения ______________Е.Г. Нарыжная |  | Утверждаю Директор ______________ __________________ |
| --- | --- | --- |

Акт

приема-передачи недвижимого имущества

к договору аренды №_____ от ________ 2010 г.

| № п/п | Инвентарный № | Наименование Имущества Местонахождение, адрес. | Единица измерения (в т.ч. протяженность сетей п.м. в 2-х тр. измер.) | Характеристика имущества (Тип, марка, вид прокладки и т. д.) | Количество | Дата ввода в эксплуатацию. | Общая стоимость (балансовая руб.) | Износ, расход (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Водозабор пгт Зарубино 1983г., в т.ч. |  |  |  |  | 16180 | 6434 | 9746 |
| 1.1 | 00001 | Здание (основное) | шт | площадь 300 кв.м,одноэтажное | 1 |  | 8160 | 2776 | 5384 |
| 1.2 | 00002 | Сетевой насос №4 | шт |  | 1 |  | 500 | 200 | 300 |
| 1.3 | 00003 | Сетевой насос №5 | шт |  | 1 |  | 500 | 200 | 300 |
| 1.4 | 00004 | Сетевой насос №2 (на списание) | шт |  | 1 |  | 100 | 100 | 0,0 |
| 1.5 | 00005 | Сетевой насос №3 | шт |  | 1 |  | 700 | 240 | 460 |
| 1.6 | 00006 | Дренажный насос | шт |  | 1 |  | 120 | 44 | 76 |
| 1.7 | 00007 | Насос ЦНСГ 13/60 (передан по акту с кот. № 1) | шт. | Дренажный насос | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | 00007 | Задвижки Д. 500 | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 1.9 | 00008 | Задвижки Д. 250 | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.10 | 00009 | Задвижки Д. 200 | шт |  | 5 |  | 10 | 10 | 0,0 |
| 1.11 | 00010 | Задвижки Д. 100 | шт. |  | 4 |  | 10 | 10 | 0,0 |
| 1.12 | 00011 | Задвижки Д. 80 | шт. |  | 4 |  | 60 | 22 | 38 |
| 1.13 | 00012 | Эл. двигатель сет. насоса №2 (без насоса) | шт |  | 1 |  | 20 | 20 | 0,0 |
| 1.14 | 00013 | Эл. двигатель сет. насоса №3 | шт |  | 1 |  | 500 | 242 | 258 |
| 1.15 | 00014 | Эл. двигатель сет. насоса №4 | шт |  | 1 |  | 250 | 122 | 128 |
| 1.16 | 00015 | Эл. двигатель сет. насоса №5 | шт |  | 1 |  | 250 | 122 | 128 |
| 1.17 | 00016 | Эл. двигатель дрен. насоса | шт |  | 1 |  | 60 | 30 | 30 |
| 1.18 | 00017 | Эл. щит управления насосами №1-5 | шт |  | 5 |  | 20 | 20 | 0,0 |
| 1.20 | 00018 | Сварочный аппарат | шт |  | 1 |  | 900 | 460 | 440 |
| 1.21 | 00019 | Эл. щитовая | шт |  | 1 |  | 350 | 190 | 160 |
| 1.22 | 00020 | Трансформатор высоковольтный № 1 | шт |  | 1 |  | 10 | 10 | 0,0 |
| 1.23 | 00021 | Трансформатор высоковольтный № 2 | шт |  | 1 |  | 10 | 10 | 0,0 |
| 1.24 | 00022 | Вентиляция вытяжная №2 хлораторной станции | шт |  | 1 |  | 50 | 50 | 0,0 |
| 1.25 | 00023 | Наружное ограждение | шт |  | 1 |  | 900 | 220 | 680 |
| 1.26 | 00024 | Дренажная труба | шт |  | 1 |  | 30 | 30 | 0,0 |
| 1.27 | 00025 | Приёмный колодец | шт |  | 1 |  | 650 | 126 | 524 |
| 1.28 | 00026 | Водоприёмная заводь | шт |  | 1 |  | 20 | 20 | 0,0 |
| 1.29 | 00027 | Резервуар 500 м³ | шт |  | 1 |  | 1800 | 960 | 840 |
| 1.30 | 00028 | Резервуар 1000 м³ | шт |  | 1 |  | 200 | 200 | 0,0 |
| 2. | 00029 | Водозабор (вспомо- гательное здание).пгт.Зарубино ,1983г.площадь 80 кв. | шт |  | 1 |  | 2400 | 820 | 1580 |
| 3. | 00030 | Водопроводно-напорные разводные сети пгт.Зарубино,1985г. | п.м |  | 9150 |  | 658710 | 204203 | 454507 |
| 4. | 00031 | Сети водоснабжения пгт Зарубино ,1985г. | п.м |  | 10980 |  | 3480150 | 3480150 | 0 |
| 5. | 00032 | Водопроводные сети (железнодорожная станция Сухановка), в т.ч. | шт |  | 1 |  | 80530 | 80530 | 0,00 |
| 5.1 | 00033 | Сети водоснабжения 1970г | п.м |  | 2895 |  | 13530 | 13530 | 0,0 |
| 5.2 | 00034 | Насос Д. 30 | шт |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 0,0 |
| 5.3 | 00035 | НасосД. 60 | шт |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 0,0 |
| 5.4 | 00036 | Задвижка Д 150, 4 шт. | шт |  | 4 |  | 300 | 300 | 0,0 |
| 5.5 | 00037 | Задвижка Д 100, 12 шт. | шт |  | 12 |  | 400 | 400 | 0,0 |
| 5.6 | 00038 | Аварийный дизель- генератор | шт |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 0,0 |
| 5.7 | 00039 | Котёл Сухова | шт |  | 1 |  | 500 | 500 | 0,0 |
| 5.8 | 00040 | Здание ВНС | шт |  | 1 |  | 20800 | 20800 | 0,0 |
| 5.9 | 00041 | Приёмные колодцы | шт |  | 2 |  | 10300 | 10300 | 0,0 |
| 5.10 | 00042 | Резервуары ж/б, | шт |  | 2 |  | 18700 | 18700 | 0,0 |
| 6. | 00043 | Галерея под железнодорожными путями (железнодорожная станция Сухановка) | шт |  | 1 |  | 1000630 | 711492 | 289138 |
| 7. | 00044 | Канализационный септик пгт Зарубино ,ул.Нагорная ,1985г. | шт |  | 4 |  | 60100 | 60100 | 0,00 |
| 8. | 00045 | Временные очистные сооружения пгт Зарубино ,1985г. | шт |  | 1 |  | 1560 | 1560 | 0,00 |
| 9. | 00046 | Канализационная насосная станция № 3 пгт Зарубино,1985г. | шт |  | 1 |  | 3850 | 3850 | 0,00 |
| 10. | 00047 | Комплекс очистных сооружений пгт Зарубино ,1985г. | шт |  | 1 |  | 688510 | 688510 | 0,00 |
| 11. | 00048 | Сети канализации пгт Зарубино ,1985 г. | п.м |  | 6532 |  | 2870260 | 1220980 | 1649280 |
| 12. | 00049 | Канализационный септик ж/д ст.Сухановка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | 00050 | Сети канализации ж/д ст.Сухановка | п.м |  | 938 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 8 862 880 | 6 458 629 | 2 404 251 |
|  |  | Котельная №1 |  |  |  |  | 3567 000 | 368 590 | 3198 410 |
| 1 |  | Котельная № 1 | Шт. | П. Зарубино Ул. Строительная | 1 | 2003 |  |  |  |
| 2 |  | Водогрейный водотрубный котел | шт | УВКа-2,5 | 2 | 2003 |  |  |  |
|  |  | Водогрейный водотрубный котел (в т.ч.конвентивная часть котла УВКа -2,5 2009г.) | шт | УВКа-2,5 | 1 | 2003 | 360 000 | 18 000 | 342 000 |
| 3 |  | Дымосос | шт | ДН 9у | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Насос сетевой | шт | 1 Д 315 – 50а | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Насос циркуляционный | шт | КМЛ 2 100/180 | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | Насос подпиточный | шт | Насос подпиточный КМЛ 2 65/200 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | Подогреватели | шт | системы отопления ТУ 400-28-429-82 Е | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Подогреватели | шт | системы ГВС ТУ 400-28-429-82 Е | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Подогреватели | шт | системы мазутоподготовки | ? |  |  |  |  |
| 10 |  | Мазутоподкачивающие насосы | шт | НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | Мазутоперекачивающие насосы | шт | НМШ 5-25-4,0/45 | 3 |  |  |  |  |
| 12 |  | Фильтр грубой очистки топлива | шт | ФМ-5-20-25 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | Фильтр тонкой очистки топлива | шт | ФМ-40-20-25 | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  | Емкость запаса мазута | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  | Емкость запаса дизельного топлива | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Емкость запаса воды | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 17 |  | Емкость сливная | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | Емкость зачистная | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Вентилятор (система) | шт |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Тепловые сети (в 2 нитки) | П.м. | П. Зарубино Ул. Строительная | 1594 | 1978 |  |  |  |
|  |  | Котельная №2 |  |  |  |  | 4 284 981 | 2 103 100 | 2 181 881 |
| 21 |  | Котельная № 2 (здание) | м | Кирпичное, одноэтажное | 360 | 1978 | 299 070 | 108 217 | 190 853 |
| 22 |  | Котел | шт | ДКВР 6,5/13 | 1 | 1989 | 177 400 | 177 400 | 0,00 |
| 23 |  | Котел | шт | ДКВР 6,5/13 | 2 | 1989 | 115 130 | 115 130 | 0,00 |
| 24 |  | Емкость для хранения топлива 1000м | шт | V=1000 куб.м | 1 | 2006 | 2600 000 | 780 000 | 1 820 000 |
| 25 |  | Емкость для хранения топлива 1000м | шт | V=1000 куб.м | 1 | 1978 | 65 670 | 65 670 | 0,00 |
| 26 |  | Емкость водяная 400 м | шт | V=400 куб.м | 1 | 1978 | 35 870 | 35 870 | 0,00 |
| 27 |  | Емкость для хранения топлива 400 м | шт | V=400 куб.м | 1 | 1978 | 35 870 | 35 870 | 0,00 |
| 28 |  | Емкость для хранения топлива 400 м | шт | V=400 куб.м | 1 | 1978 | 35 870 | 35 870 | 0,00 |
| 29 |  | Насос подпиточный | шт | К 80-200-65 | 1 | 1985 | 3 000 | 3 000 | 0,00 |
| 30 |  | Насос подпиточный | шт | К 50-32-125 АА | 1 | 1985 | 3 000 | 3 000 | 0,00 |
| 31 |  | Насос подпиточный | шт | ЦГСГ 13/105 | 1 | 2009 | 52 031 | 5 203 | 46 828 |
| 32 |  | Насос сетевой | шт | Д 320/5 | 1 | 1985 | 5 680 | 5 680 | 0,00 |
| 33 |  | Насос сетевой | шт | Д 320/5 подлежит списанию | 1 | 1985 | 5 680 | 5 680 | 0,00 |
| 34 |  | Насос питательный ЦНГС 13/140 | шт | ЦНГС 13/140 | 1 | 1985 | 6 000 | 6 000 | 0,00 |
| 35 |  | Насос | шт | Д 320-50 | 1 | 2008 | 138 000 | 13 800 | 124 200 |
| 36 |  | Насос питательный | шт | ЦНСГ 38-110 | 2 | 1985 | 6 000 | 6 000 | 0,00 |
| 37 |  | Насос мазутный | шт | 3В-4,5 | 1 | 1985 | 7 880 | 7 880 | 0,00 |
| 38 |  | Насос мазутный | шт | НШМ 8-25-6,3/2,5 | 1 | 1985 | 7 470 | 7 470 | 0,00 |
| 39 |  | Насос мазутный | шт | НШ 40 | 1 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  | Подогреватель мазутный | шт |  | 2 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | Фильтр мазутный | шт |  | 4 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | Бойлер паровой | шт |  | 2 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  | Фильтр натрийкатионитовый | шт |  | 3 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  | Вентилятор | шт | ВДН - 10 | 1 | 1985 | 4 600 | 4 600 | 0,00 |
| 45 |  | Вентилятор | шт | ВДН - 10 | 1 | 1985 | 4 600 | 4 600 | 0,00 |
| 46 |  | Вентилятор | шт | ВДН - 10 | 1 | 1985 | 4 600 | 4 600 | 0,00 |
| 47 |  | Дымосос ДН – 12,5 | шт | ДН – 12,5 (1 дымосос без двигателя) | 3 | 1978 | 7 950 | 7 950 | 0,00 |
| 48 |  | Сети теплоснабжения | П.м. | (в 2 нитки включая вспомогательное оборудование) | 1370 | 1978 | 663 610 | 663 610 | 0,00 |
| 49 |  | Расходная емкость | шт | U 25 м | 1 |  |  |  |  |
| 50 |  | Экономайзер | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 8 211 981 | 2 489 690 | 5 722 291 |
|  |  | Общий итог: |  |  |  |  | 17 074 861 | 8 948 319 | 8 126 542 |

Фактическое наличие и техническое состояние имущества подтверждаю:

| Имущество сдал: Глава Зарубинского городского поселения ____________________Е.Г. Нарыжная Главный бухгалтер ____________________Д.Ю. Карева |  |
| --- | --- |

Имущество принял:

Директор

__________________

Главный бухгалтер __________________