РФ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРУБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Зарубино

14.12.2015                                                                                                                               № 811

Об утверждении технического

задания на разработку

инвестиционной программы

МУП «Зарубино-Транзит»

по приведению качества питьевой

воды в соответствие с установленными

требованиями и развитию систем

коммунальной инфраструктуры

на 2016-2020 годы

В соответствии с пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Зарубинского городского поселения, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Зарубино-Транзит» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2020годы согласно приложению.

2. Настоящее Постановление, разместить на официальном сайте Зарубинского городского поселения http://zrb77.narod.ru/, в Бюллетене муниципальных правовых актов Зарубинского  городского поселения.

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зарубинского городского поселения, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. главы администрации

Зарубинского городского поселения                                                               А.В. Дощанников

Приложение №1

к постановлению администрации

Зарубинского городского поселения

от 14.12.2015 года №811 Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия

«Зарубино-Транзит» по приведению качества

питьевой воды в  соответствие с установленными

требованиями и развитию систем коммунальной

инфраструктуры на 2016 -2020 годы

1. Общие положения

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Зарубино-Транзит» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2020годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Федеральный закон от 07.12.2011 №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

1.2. Заказчик инвестиционной программы: Администрация Зарубинского городского поселения

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие «Зарубино-Транзит».

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы;

б) к структуре инвестиционной программы;

в) к срокам разработки инвестиционной программы.

1.4. В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод, развитие системы водоснабжения.

2.2. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами по водоснабжению и водоотведению;

обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;

обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;

обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей;

повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;

определение источников финансирования инвестиционной программы.

2.3. При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты (целевые индикаторы):

повышение качества питьевой воды до норм, установленных СанПиН;

сокращение эксплуатационных затрат на водоснабжение;

повышение надежности работы систем водоснабжения;

сокращение уровня потерь воды;

снижение степени износа оборудования, сетей и сооружений.

3. Основные требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2016 по 2020 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

3.2. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99, Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

3.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и утвержденными нормами ПДС. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СНиП.

3.5. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

3.6. Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной.

4. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать нижеперечисленные разделы:

4.1. Паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

4.2. Основания для разработки инвестиционной программы, цели и задачи инвестиционной программы.

4.3. Характеристика территории, на которой реализуется инвестиционная программа - общая площадь территории, численность населения, количество потребителей услуг водоснабжения (в том числе население).

4.4. Характеристика систем водоснабжения (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения, протяженность сетей), в том числе

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы;

- существующие проблемы системы водоснабжения.

4.5. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

В инвестиционной программе необходимо учесть следующие мероприятия:

- Ремонт сетей водоснабжения и ремонт инженерных сетей (плановое выполнение работ 2016-2017 годы);

4.6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

4.7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;

4.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

4.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, согласованный с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

4.10. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4.11. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы, а так же описание возможных рисков реализации инвестиционной программы.

5. Этапы разработки и утверждения инвестиционной программы

5.1. Этапы разработки, согласования и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса должны соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99.

5.2. Проект инвестиционной программы должен быть представлен в Администрацию Зарубинского городского поселения в электронном виде и на бумажном носителе не позднее 30 дней со дня утверждения и размещения на официальном сайте Зарубинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем водоснабжения и водоотведения Зарубинского городского поселения